УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предмет на обществената поръчка:

“Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

2. Обект:

Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3. Ред и правно основание за възлагане на обществената поръчка:

Събиране на оферти с обява на основание чл. 186 - чл. 195 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

4. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Тридесет работни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол (образец 2) за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5. Място за изпълнение на поръчката:

гр. София, район „Средец“, ул. „Леге“ № 2, П.К. 1040, имот планоснимачен № 2, квартал 473, кадастрален лист № 360 и № 361 по кадастрален план на гр. София, местност „Центъра“, административна сграда на пет етажа с идентификатор 68134.100.54.1.1 (шест осем едно три четири точка едно нула нула точка пет четири точка едно точка едно).

6. Прогнозна стойност:

13 400 (тринадесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Прогнозната стойност е и максимална стойност за обществената поръчка, като общата стойност на строителството не може да надвишава 13 400 (тринадесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Цената за отделните видове дейности трябва да е в български лева без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая. Във всеки отделен вид дейност изпълнителят следва да предвиди стойността за използваните материали, труд, механизация и печалба. За остойностяване на своята оферта изпълнителят може да оферира до 10% непредвидени разходи, като стойността на ценовото предложение заедно с непредвидените разходи не може да надвишават прогнозната стойност. Прогнозните количества по видове дейности, предмет на строителството, са отразени в Техническата спецификация (Количествена сметка) - Приложение № 10, неразделна част от документацията.

7. Начин на плащане:

1. Изпълнението на СМР ще се извършва с 30 % (тридесет процента) авансово плащане. Възложителят ще заплати стойността на извършваните видове СМР по банков път по сметка на изпълнителя, в срок до 10 (десет) работни дни от издаване и представяне на фактура и след съставяне на протокола за откриване на строителна площадка съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Забележка:

2. Окончателно плащане се извършва след представяне на фактура и три оригинални екземпляра от образец № 1 (протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на действително извършените СМР) към проекта на договор, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, с приложени документи, сертификати, протоколи за изпитвания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г. на МРРБ.

8. Критерий за възлагане на обществената поръчка:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия „най-ниска цена”.

9. Минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците и документи, които трябва да представят:

9.1. Общи условия за участие:

9.1.1. Във възлагането на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейности по предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;

9.1.2. Всеки от участниците във възлагането на обществената поръчка се представлява от лице, което има спрямо участника представителна власт по закон, или от лице, упълномощено с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (подписите);

9.1.3. Когато участникът е обединение, той задължително представя:

9.1.3.1. Документ за определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка;

9.1.3.2. Копие от документ, от който да е видно правно основание за уговаряне на солидарна отговорност между членовете на обединението по отношение на изпълнението на настоящата обществена поръчка.

9.1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, той задължително представя:

9.1.4.1. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението;

9.1.4.2.  Информация във връзка с настоящата обществена поръчка относно:

9.1.4.3.  Правата и задълженията на участниците (членовете) в обединението;

9.1.4.4.  Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

## 9.1.4.5. Изисквания за подизпълнители:

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо при условията на чл. 66 от Закона за обществените поръчки. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължилми. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

9.2. Специфични условия за участие

9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация на участниците:

9.2.1.1. Всеки участник трябва да е внедрил система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват строителство;

9.2.1.2. Всеки участник трябва да е внедрил система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват строителство;

9.2.1.3. Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV-та или по-висока категория съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалент (аналогичен регистър – участникът задължително го посочва);

9.2.1.4. Всеки участник следва да притежава застрахователна полица съгласно изискването на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към датата на подаване на офертата, или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника;

9.2.1.5. Всеки участник за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

9.2.2. Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания за технически възможности и квалификация:

9.2.2.1. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.1. всеки участник представя копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от акредитиран орган, за система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват строителство;

9.2.2.2. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.2. всеки участник представя копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от акредитиран орган, за система за управление на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват строителство;

9.2.2.3. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.3. Възложителят извършва справка в публичния регистър за наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, IV-та или по-висока категория съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;

9.2.2.4. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.4. всеки участник представя копие от застрахователна полица съгласно изискването на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към датата на подаване на офертата, или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника;

9.2.2.5. За доказване на съответствие с изискването на т. 9.2.1.5. всеки участник представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки по образец на Възложителя (Приложение № 9). Списъкът е за строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. В списъка участникът посочва предмета на строителството, крайна дата на изпълнение, възложител и стойност на поръчките.

Към списъка се представят удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Под „сходен предмет“ следва да се разбира вътрешен ремонт на сгради.

Забележка:

Участник, чиято оферта не отговаря на минималните изисквания, посочени по-горе, се отстранява от участие.

10. Техническа спецификация и изисквания към изпълнението на СМР:

Техническата спецификация е представена в количествена – сметка /Приложение № 10/ от документацията.

10.1. При изпълнение на строително-монтажните дейности следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба;

10.2. Всеки участник задължително извършва оглед на място, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, и подписва декларация по образец на възложителя -  Приложение № 7. Огледът на място може да се извършва от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден с предварителна заявка. Лица за контакт: Мариана Калчева – главен експерт в отдел ФСДУС, сл. тел: 02/ 9859 5138, и Теодора Качулева – началник на отдел ФСДУС - 02 9859 5131.

10.3. В единичните цени на видовете СМР от КСС да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид СРР/СМР/КРР до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отделна операция. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането им като отделен (допълнителен) вид СМР и същите ще се извършват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Участникът попълва единичните цени и стойностите на съответните видове работи в приложената КСС /Приложение № 11/. След остойностяване на КСС /Приложение № 11/ общата стойност се отразява в Ценовото предложение - Приложение № 13.

10.4. Всеки участник трябва да представи линеен календарен график за изпълнение на поръчката, с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (Трудоемкост), брой работници по операции и съответния код, съгласно националната класификация на длъжностите в страната. В линейния календарен график да бъде точно показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС. В случай че даден вид СМР липсва в посочените от Възложителя източници, да се използва „приравнен анализ” към някой от посочените източници, като в обяснителната записка към линейния календарен график ясно и точно, да е описано, защо се използва приравнен анализ, към кои позиции и как е приравнен. Представеният линеен календарен график следва да доказва по безусловен начин предложения от участника срок за изпълнение на поръчката.

В обяснителната записка от техническото предложение към офертата да се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички видове СМР, минимално изискуеми като съдържание, както и да са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието да е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания;

Всички дейности, предмет на поръчката, да са обезпечени с хора и машини, като разпределението им да е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

Доставката на материали да е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности;

В списъка на основните материали от техническото предложение към офертата ясно и подробно да са посочени видовете материали, които участникът предвижда да използва за изпълнението на поръчката;

10.5. Гаранционните срокове за отделните видове строително-монтажни работи да не са по-кратки от сроковете по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

10.6. При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на СМР Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния ѝ вид, като изтегли цялата си механизация и всички невложени материали. Площадката трябва да бъде изчистена от отпадъци.

10.7. По време на изпълнение на СМР Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

11. Офертите на участниците следва да съдържат следните документи:

11.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата /Приложение № 1/;

11.2. Административни сведения за участника в обществената поръчка /Приложение № 2/;

11.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Приложение № 3/;

11.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /Приложение    № 4/;

11.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ /Приложение № 5/;

11.6. Заверено копие от Сертификат за система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват строителство;

11.7. Заверено копие от Сертификат за управление на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват строителство;

11.8. Заверено копие от застрахователна полица, съгласно изискването на чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валиден към датата на подаване на офертата, или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника;

11.9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който участникът ще им възложи, ако възнамерява да ползва такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения /Приложение № 6/;

Забележка: В случай че е предложено ползването на подизпълнител/и, за всеки от тях участникът представя декларация за съгласие /Приложение № 6А/.

За подизпълнителя/ите се прилага чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

11.10. Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, се представя оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно, отговарящо на изискванията по т. 9.1.2. от настоящата документация;

11.11. Декларация за извършен задължителен оглед на обекта /Приложение № 7/;

11.12. Декларация за запознаване с условията на поръчката /Приложение № 8/;

11.13. Списък по чл. 64, ал. 1, т.1 от ЗОП /Приложение № 9/;

11.14. Количествена сметка /Приложение № 10/;

11.16. Количествено - стойностна сметка /Приложение № 11/;

11.17. Техническо предложение /Приложение № 12/;

11.18. Ценово предложение /Приложение № 13/;

11.19. Проект на договор /Приложение № 14/;

11.20. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществена поръчка /Приложение № 15/;

11.21. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката;

Забележка: При сключване на договора участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя под формата на:

1. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Възложителя със срок  30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора; или

2. застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя. (Срокът на валидност на полицата е минимум 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора); или

3. платежен документ за внесена по банков път или в брой (на каса) парична сума в полза на Възложителя.Когато гаранцията е парична сума, тя подлежи на освобождаване до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора);

Банковата сметка на Възложителя, по която се внася гаранцията, е:

Банка:  БНБ – Централно управлениеBNBGBGSD

IBAN:  BG85 BNBG 9661 3300 1006 01

BIC:  BNBG-BGSD

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка.

12. Изисквания към офертите:

12.1. Оферта за участие в поръчката могат да подават всички заинтересовани лица, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

12.2. Офертата за участие трябва да бъде изготвена съгласно поставените от Възложителя изисквания в документацията. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

12.3. Участник в поръчката има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

12.4. Офертата на участника трябва да бъде представена на български език. Всички приложени към нея документи и информация следва да бъдат представени на български език или придружени от превод на български език.

12.5. Офертата на участника и всички приложени към нея документи и информация по образци на Възложителя следва да бъдат представени в оригинал. Всички останали документи и информация следва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено с подписа на подаващия офертата, и текстово обозначение „Вярно с оригинала”. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението.

Забележка: Оферти, получени след крайния срок, ще бъдат връщани незабавно на участника и няма да бъдат разглеждани.

13. Срок за подаване на офертите:

17:30 часа на 25.09.2018 г.

14. Място за подаване на офертите:

Офертите следва да се подават в АДФИ - гр. София, ул. „Леге” № 2, етаж 4, стая № 178 „Деловодство”. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатана опаковка или в скъсана опаковка или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра на офертите по поръчката.

15. Срок на валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите - 90 дни, считано от крайния срок за тяхното подаване.

Приложение № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ,

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Наименование на участника……………………………………………………………………….…

Име и фамилия на представителя на участника………………………………………………….....

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител - поставя се в началото на офертата /Приложение № 1/;

2. Административни сведения за участника в обществената поръчка /Приложение № 2/;

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Приложение 3/;

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /Приложение 4/;

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС /Приложение 5 /;

6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да ползват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения /Приложение № 6/ и /Приложение № 6А/ (ако е приложимо);

7. Декларация за извършен задължителен оглед на обекта /Приложение № 7/;

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката /Приложение № 8/;

9. Списък по чл. 64, ал. 1, т.1 от ЗОП /Приложение № 9/;

11. Количествена сметка /Приложение № 10/;

12. Количествено - стойностна сметка /Приложение № 11/;

13. Техническо предложение /Приложение № 12/;

14. Ценово предложение /Приложение № 13/;

15. Проект на договор /Приложение № 14/;

16. Декларация за приемане на условията в проекта на договора за обществена поръчка /Приложение № 15/;

17. Заверено копие от Сертификат за система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство;

18. Заверено копие от Сертификат за система за управление на околната среда по БДС EN ISO 14001:20015 или еквивалент, с обхват строителство;

19. Заверено копие от застрахователна полица, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валиден към датата на подаване офертата, или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника;

20. Линеен календарен график за изпълнение на поръчката.

…………………..г.                                		 	 Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	 	(подпис и печат)

Приложение № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИК

във възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |

Лица, представляващи участника по закон:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ......................................... |
|  | 2. ........................................ |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка: ........................................................................... |  |
| IBAN ................................................................................................... |  |
| BIC .............................................................................................................. |  |
| Титуляр на сметката: ................................................................................................................................................................................................... |  |

Забележка: В случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимия брой полета. Всички документи в настоящата обществена поръчка се подписват от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

……………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	(подпис и печат)

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

“Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Долуподписаният /-ата/ ...............................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ................................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………........,

/посочете длъжността/

на …………………………….…………………………………………………………………………...

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………..……………..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните  по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Забележка: 1. Декларацията се подава от лицата по чл. 97, ал. 6 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

2. В случай на реабилитация деклараторът посочва изрично това обстоятелство.

……………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	  (подпис и печат)

Декларацията се прилага за всеки подизпълнител (когато е приложимо).

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

“Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………………………….………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………..…………….

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен*, или

-  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

(невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам, е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

…………………..г.                                			  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	 	 (подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника съгласно чл. 97, ал. 6 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

* - „Законодателство на държавата, в която участникът е установен“ е понятие по § 2, т. 15 от ДР на ЗОП

Декларацията се прилага за всеки подизпълнител (когато е приложимо).

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………………………….………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………..…………….

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката) е /не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________.

/ненужното се зачертава/

2. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката)  е / не е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ______________________.

/ненужното се зачертава/

3. Представляваното от мен дружество (участник в поръчката) попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 3, чл. 5 и чл. 7 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

…………………..г.                                			  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	               (подпис и печат)

Забележка: Термините „дружество“, „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ и „контрол“ са съгласно §1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

Приложение № 6

Д Е К Л АР А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

участник в обществена поръчка с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

1. При изпълнението на обществената поръчка няма да използвам/ще използвам подизпълнител/и. /невярното се зачертава/;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: (попълва се при условие, че участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и)

2.1..……………………… с ЕГН/ЕИК…….………………………………………………….…………

(изписва се наименование на подизпълнителя)

2.2…………………………………………………..………………………….., които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за подизпълнение;

3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде, както следва:

3.1.За подизпълнител ……………………………………………………-…. дял от общата стойност на поръчката (изписва се наименованието на подизпълнителя и неговия дял в поръчката)

4. Всеки от посочените подизпълнители ще изпълнява във връзка с поръчката:

4.1.Подизпълнител………………………………..……….- ще изпълнява……………………………… (изписва се наименованието и точния вид доставка и/или дейности, свързани с изпълнението на поръчката, които ще изпълнява подизпълнителят);

5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочените в тази декларация подизпълнител/и, като за свои действия, бездействия и работа.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 6А

Д Е К Л АР А Ц И Я

за съгласие на подизпълнител

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на подизпълнителя/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

Давам съгласието си да бъда посочен като подизпълнител в офертата на

…………..………………………………………………………………………………………....-

/посочете наименованието на участника/

участник в обществена поръчка с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

…………………..г.                                		  Декларатор:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за извършен оглед на обекта, предмет на обществената поръчка

Долуподписаният /-ата/ ..........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ........................, ЕГН ...............................

в качеството ми на…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на …………………………….………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

и с оглед на участието на представлявания от мен участник с представената оферта във възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

съм посетил обекта предмет на обществената поръчка “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”, находящ се в гр. София, ул. „Леге“ № 2 в частта, описана в количествената сметка – Приложение № 10 и съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, които биха повлияли на офертата, включително всички съпътстващи дейности, който биха повлияли на ценовото предложение за дейности, които не са включени в количествената сметка на Възложителя.

Представител на обекта ................................................

/име на длъжностно лице на Възложителя (АДФИ) и подпис/

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                                       (подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от представител на Възложителя при извършването на огледа на обекта, предмет на обществената поръчка.

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията на поръчката

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на	…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Декларирам, че:

1.  Съм запознат/а и приемам всички условия на настоящата обществена поръчка.

2. В случай, че представлявания от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 9

С П И С Ъ К

по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на	…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Заявяваме, че през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

| № | Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР) | Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство | Дата на приключване изпълнението на строителството | Лице, за което е изпълнено строителството |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т.1 ЗОП:

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3........................................................................................................................................

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 10

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А   С М Е Т К А

(техническа спецификация)

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20,    ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

| № | Описание | Ед. м. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещение № 187 |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 43,80 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,08 |
| 3 | Доставка и монтаж на нови дървени первази | м' | 12,74 |
| 4 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал със запазване на кабелите | м' | 20,00 |
| 6 | Облепване с найлон | м2 | 20,63 |
| 7 | Обработване на участъци от следи от теч по таван | м2 | 8,00 |
| 8 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 20,63 |
| 9 | Боядисване с бял латекс по таван, двукратно | м2 | 20,63 |
| 10 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 11,34 |
| 11 | Изкърпване на страници по прозорци външно, грунд, шпакловка, полагане на мазилка | м' | 4,77 |
| 12 | Доставка и монжаж на подпрозоречен перваз външен | м' | 1,43 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на радиатор | бр. | 1,00 |
| 14 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 32,46 |
| 15 | Демонтаж преди боядисване и монтаж на осветителни тела | бр | 3,00 |
| 16 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 43,80 |
| 17 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 43,80 |
| 18 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,63 |
| 19 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |
| 21 | Монтаж первази врата | м' | 5,50 |
| 22 | Доставка и монтаж на двойна розетка за комуникационна връзка | бр. | 3,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |
| Помещения № 188-189 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 40,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 40,00 |
| 3 | Демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на климатик | бр. | 1,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 23,14 |
| 5 | Облепване с найлон | м2 | 45,94 |
| 6 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 79,90 |
| 7 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 79,90 |
| 8 | Демонтаж, преди боядисване и монтаж на осветителни тела | бр | 6,00 |
| 9 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. | 3,00 |
| 10 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 45,94 |
| 11 | Боядисване на таван с бял латекс двукратно | м2 | 45,94 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно с цвят, съгласуван с Възложителя | м2 | 79,90 |
| 13 | Доставка и монтаж на РVC первази | м' | 20,00 |
| 14 | Доставка и монжаж на подпрозоречен перваз външен PVC | м' | 2,00 |
| 15 | Монтаж на контактен излаз | бр. | 1,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, вкл. свързване | бр. | 11,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на двойна розетка за комуникационна връзка | бр. | 7,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 7,50 |
| Санитарни помещения - 5 етаж |  |  |  |
| 1 | Премахване на фаянсова облицовка по под и стени | м2 | 29,98 |
| 2 | Демонтаж тоалетен умивалник вкл. батерия | бр. | 1,00 |
| 3 | Демонтаж тоалетно седало включ. казанчето | бр. | 2,00 |
| 4 | Изчукване на пръскана мазилка по стени | м2 | 9,80 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на радиатор | бр. | 1,00 |
| 6 | Направа на изравнителна замазка по под и стени | м2 | 29,98 |
| 7 | Полагане на фаянс по стени с вкл. фаянс І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/ | м2 | 20,98 |
| 8 | Полагане на теракот по под с вкл. теракот І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/ | м2 | 9,00 |
| 9 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 18,00 |
| 10 | Боядисване с бял латекс по таван | м2 | 24,30 |
| 11 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 24,90 |
| 12 | Доставка и монтаж на огледало с осветление (съгласувано с Възложителя), включително окабеляване | бр. | 1,00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж поставка тоалетна хартия | бр. | 2,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на сифон в баня | бр. | 1,00 |
| 15 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 18,00 |
| 16 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 24,90 |
| 17 | Доставка и монтаж на преходна лайсна коридор/WC | м' | 1,80 |
| 18 | Доставка и монтаж на единичен контакт с капак 220 V, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на ключ влагозащитен, включително свързване | бр. | 5,00 |
| 20 | Направа на цокъл от керамика (теракот) в коридор към тоалетната | м' | 2,50 |
| 21 | Доставка и монтаж на умивалник, вкл. смесител | бр. | 1,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 2,00 |
| Общи части |  |  |  |
| 1 | Направа на изравнителна скара с взимане на размери по мярка от място | бр. | 1,00 |
| 2 | Шлайфане и боядисване с блажна боя (лакиране) на парапет на централно стълбище | м' | 49,70 |
| 3 | Шпакловка на засегнати участъци на централно стълбище | м2 | 4,75 |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 4,75 |
| 5 | Боядисване с цветен латекс - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 10,00 |
| 6 | Направа на вътрешен подпрозоречен перваз с плоскости от гипсокартон и/или стиропор, включително измазване, поставяне на ръбохранители, грундиране и боядисване с цвят, съгласуван с Възложителя | м' | 6,75 |
| 7 | Направа на конструкция от гипсокартон в ниши за вградено осветление | м' | 3,50 |
| 8 | Обшивка с гипсокартон на прозорец стълбищна клетка между партер и първи етаж | м2 | 2,25 |
| 9 | Доставка и монтаж на осветителни тела (лунички с насочване)в направени ниши, включително свързване | бр. | 9,00 |
| 10 | Боядисване на ниши на стълбищна площадка с бял латекс | м2 | 2,90 |
| 11 | Почистване на цокъл | м' | 49,90 |
| 12 | Боядисване на цокъл на централна стълбищна клетка | м' | 71,90 |
| 13 | Направа на саморазливна настилка, по вид съгласувана с възложителя, включително корекции на стъпала | м2 | 8,62 |
| 14 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 5,00 |
| 15 | Боядисване на кабелни канали на 3 етаж | м' | 6,50 |
| 16 | Боядисване с блажна боя на врати на асансьор | бр. | 4,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на подова настилка в асансьорна кабина | бр. | 1,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на външен перваз с размери от място | м' | 5,40 |
| 19 | Събиране, натоварване и извозване на отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 11

К О Л И Ч Е С Т В Е Н О – С Т О Й Н О С Т Н А    С М Е Т К А

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20,   ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

| № | Описание | Ед. м. | Кол. | Ед. цена | Стойност в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Помещение № 187 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата | м2 | 43,80 |  | 0,00 |
| 2 | Демонтаж на стари дървени первази | м' | 8,08 |  | 0,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на нови дървени первази | м' | 12,74 |  | 0,00 |
| 4 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 20,00 |  | 0,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал със запазване на кабелите | м' | 20,00 |  | 0,00 |
| 6 | Облепване с найлон | м2 | 20,63 |  | 0,00 |
| 7 | Обработване на участъци от следи от теч по таван | м2 | 8,00 |  | 0,00 |
| 8 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 20,63 |  | 0,00 |
| 9 | Боядисване с бял латекс по таван, двукратно | м2 | 20,63 |  | 0,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 11,34 |  | 0,00 |
| 11 | Изкърпване на страници по прозорци външно, грунд, шпакловка, полагане на мазилка | м' | 4,77 |  | 0,00 |
| 12 | Доставка и монжаж на подпрозоречен перваз външен | м' | 1,43 |  | 0,00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж на радиатор | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 14 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 32,46 |  | 0,00 |
| 15 | Демонтаж преди боядисване и монтаж на осветителни тела | бр | 3,00 |  | 0,00 |
| 16 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 43,80 |  | 0,00 |
| 17 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 43,80 |  | 0,00 |
| 18 | Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране | м2 | 20,63 |  | 0,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  | 0,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |  | 0,00 |
| 21 | Монтаж первази врата | м' | 5,50 |  | 0,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на двойна розетка за комуникационна връзка | бр. | 3,00 |  | 0,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 4,50 |  | 0,00 |
|  | Общо: |  | 0,00 |  |  |
| Помещения № 188-189 |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на стар кабелен канал | м' | 40,00 |  | 0,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 40,00 |  | 0,00 |
| 3 | Демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на климатик | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм. | м2 | 23,14 |  | 0,00 |
| 5 | Облепване с найлон | м2 | 45,94 |  | 0,00 |
| 6 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени | м2 | 79,90 |  | 0,00 |
| 7 | Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители | м2 | 79,90 |  | 0,00 |
| 8 | Демонтаж, преди боядисване и монтаж на осветителни тела | бр | 6,00 |  | 0,00 |
| 9 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. | 3,00 |  | 0,00 |
| 10 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 45,94 |  | 0,00 |
| 11 | Боядисване на таван с бял латекс двукратно | м2 | 45,94 |  | 0,00 |
| 12 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно с цвят, съгласуван с Възложителя | м2 | 79,90 |  | 0,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на РVC первази | м' | 20,00 |  | 0,00 |
| 14 | Доставка и монжаж на подпрозоречен перваз външен PVC | м' | 2,00 |  | 0,00 |
| 15 | Монтаж на контактен излаз | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, вкл. свързване | бр. | 11,00 |  | 0,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 3,00 |  | 0,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на двойна розетка за комуникационна връзка | бр. | 7,00 |  | 0,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя | м' | 7,50 |  | 0,00 |
| Общо: |  |  | 0,00 |  |  |
| Санитарни помещения - 5 етаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Премахване на фаянсова облицовка по под и стени | м2 | 29,98 |  | 0,00 |
| 2 | Демонтаж тоалетен умивалник вкл. батерия | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 3 | Демонтаж тоалетно седало включ. казанчето | бр. | 2,00 |  | 0,00 |
| 4 | Изчукване на пръскана мазилка по стени | м2 | 9,80 |  | 0,00 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на радиатор | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 6 | Направа на изравнителна замазка по под и стени | м2 | 29,98 |  | 0,00 |
| 7 | Полагане на фаянс по стени с вкл. фаянс І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/ | м2 | 20,98 |  | 0,00 |
| 8 | Полагане на теракот по под с вкл. теракот І-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/ | м2 | 9,00 |  | 0,00 |
| 9 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 18,00 |  | 0,00 |
| 10 | Боядисване с бял латекс по таван | м2 | 24,30 |  | 0,00 |
| 11 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 24,90 |  | 0,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на огледало с осветление (съгласувано с Възложителя), включително окабеляване | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 13 | Демонтаж и монтаж поставка тоалетна хартия | бр. | 2,00 |  | 0,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на сифон в баня | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 15 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 18,00 |  | 0,00 |
| 16 | Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 24,90 |  | 0,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на преходна лайсна коридор/WC | м' | 1,80 |  | 0,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на единичен контакт с капак 220 V, сертификат от ЕС, включително свързване | бр. | 2,00 |  | 0,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на ключ влагозащитен, включително свързване | бр. | 5,00 |  | 0,00 |
| 20 | Направа на цокъл от керамика (теракот) в коридор към тоалетната | м' | 2,50 |  | 0,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на умивалник, вкл. смесител | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 2,00 |  | 0,00 |
| Общо: |  |  | 0,00 |  |  |
| Общи части |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изравнителна скара с взимане на размери по мярка от място | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 2 | Шлайфане и боядисване с блажна боя (лакиране) на парапет на централно стълбище | м' | 49,70 |  | 0,00 |
| 3 | Шпакловка на засегнати участъци на централно стълбище | м2 | 4,75 |  | 0,00 |
| 4 | Грундиране, преди боядисване | м2 | 4,75 |  | 0,00 |
| 5 | Боядисване с цветен латекс - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя | м2 | 10,00 |  | 0,00 |
| 6 | Направа на вътрешен подпрозоречен перваз с плоскости от гипсокартон и/или стиропор, включително измазване, поставяне на ръбохранители, грундиране и боядисване с цвят, съгласуван с Възложителя | м' | 6,75 |  | 0,00 |
| 7 | Направа на конструкция от гипсокартон в ниши за вградено осветление | м' | 3,50 |  | 0,00 |
| 8 | Обшивка с гипсокартон на прозорец стълбищна клетка между партер и първи етаж | м2 | 2,25 |  | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на осветителни тела (лунички с насочване)в направени ниши, включително свързване | бр. | 9,00 |  | 0,00 |
| 10 | Боядисване на ниши на стълбищна площадка с бял латекс | м2 | 2,90 |  | 0,00 |
| 11 | Почистване на цокъл | м' | 49,90 |  | 0,00 |
| 12 | Боядисване на цокъл на централна стълбищна клетка | м' | 71,90 |  | 0,00 |
| 13 | Направа на саморазливна настилка, по вид съгласувана с възложителя, включително корекции на стъпала | м2 | 8,62 |  | 0,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на нов кабелен канал | м' | 5,00 |  | 0,00 |
| 15 | Боядисване на кабелни канали на 3 етаж | м' | 6,50 |  | 0,00 |
| 16 | Боядисване с блажна боя на врати на асансьор | бр. | 4,00 |  | 0,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на подова настилка в асансьорна кабина | бр. | 1,00 |  | 0,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на външен перваз с размери от място | м' | 5,40 |  | 0,00 |
| 19 | Събиране, натоварване и извозване на отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 2,00 |  | 0,00 |
| Общо: |  |  | 0,00 |  |  |
| Всичко: |  |  |  |  |  |
| Непредвидени разходи до 10%: |  |  |  |  |  |
| Всичко с непредвидени разходи: |  |  |  |  |  |
| ДДС 20%: |  |  |  |  |  |
| Общо с ДДС: |  |  |  |  |  |

Забележка: 1. Всички посочени цени са в лева без ДДС.

2. При несъответствие между единична и обща цена и грешки в изчисленията се взима предвид единичната цена.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 12

Т Е Х Н И Ч Е С К О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО СОКОЛОВА,

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

С настоящия документ представяме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката по публикуваната от Вас обява за обществена поръчка с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

1. Срокът за изпълнение на поръчката е тридесет работни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

2. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас.

3. Предлагаме гаранционен срок на извършените СМР -  ……. години, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ)

5. Подробно описание (обяснителна записка) на технологичния процес за изпълнение на предвидените в поръчката СМР, линеен календарен план (график) с приложена диаграма на работната ръка (попълва се от участника), както и описание на материалите с които ще бъде изпълнена поръчката.

6. Допълнителна информация:

................................................................................................................................................................

(предоставя се по преценка на участника).

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)

Приложение № 13

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20,   ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Долуподписаният /-ата/ ...........................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ............................

в качеството ми на	…………...……….....................……………………………………………...,

/посочете длъжността/

на …………..………………………………………………………………………………………....

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….………….

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОКОЛОВА,

След като проучихме условията на документацията, запознахме се с обявата за събиране на оферти за участие и приложенията към нея, в качеството ни на участник Ви предлагаме следното ценово предложение:

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е ………….… лева без ДДС за реално осъществените количества строително-монтажни работи.

(….……….…............................................................................................................................................);

/ Цената се изписва с думи/

(Направеното ценово предложение следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая)

- Предложенaтa ценa e определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в поръчката.

- Посочената цена включва всички разходи за труд, материали, механизация и др.

- В предложената цена се включат и всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.

- Ако бъдем избрани за изпълнител, изразяваме съгласие, Възложителят да заплаща извършените дейности в лева, по банков път, по наша сметка съгласно оферираните в нашата КСС цени за съответните видове СМР, в срок до 10 работни дни след представяне на фактура – оригинал и всички приложими документи (образци, актове и декларации съгласно документацията за участие).

- При така предложените от нас условия в Ценовата оферта сме включили всички разходи, свързани с влагане на качествени материали при изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

- Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се променя за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени със Закона за обществените поръчки.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас.

- Елементите на ценообразуване, които сме използвали при изготвяне на настоящото ценово предложение са както следва:

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи върху труда	  			........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията       		........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ %,

и същите ще останат непроменени по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

Забележки:

1. При несъответствие между обща цена, посочена в КСС, и общата цена, посочена в ценовото предложение, за вярна се приема обща цена, посочена в КСС;

2. При разминаване между цената, изписана цифром и словом в ценовото предложение, за вярна се приема стойността, изписана словом.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

…………………..г.                                			  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             		   (подпис и печат)

- Приложение  № 14

ПРОЕКТ

ДОГОВОР

Днес, ………….  2018г., в гр. София, на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор между АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ), с адрес:  гр. София , пк 1040, ул. „Леге“ № 2, БУЛСТАТ № 175076479, представлявана от Мими Георгиева Соколова – главен секретар, упълномощен със заповед № ФК-09-62/19.03.2018 г., с Йорданка Иванова Стоименова – директор на дирекция ФСДУЧРИОК, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и ………………………………, ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, представлявано от ……………………..............................................….., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонт на помещения и общи части в административна сграда на АДФИ в гр. София, ул. „Леге“ № 2. Строително – монтажните работи (СМР) за обекта са подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно техническата спецификация (Количествена сметка – Приложение № 1), утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото (Приложение № 3) и ценовото предложение (Приложение № 4) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) След сключване на договора и преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя списък на служителите, които ще използва за извършване на дейностите по предмета на договора, както и списък с името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация по предходната алинея в хода на изпълнението на поръчката в срок до три дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Общата стойност на договора за изпълнение на посочените в чл. 1, ал. 1 СМР е ............ лв. ( ……….. словом ) без ДДС, съответно  ............. лв. ( ………. словом) с ДДС, съгласно ценовото предложение – Приложение № 4, което е неразделна част от договора.

(2) Единичните цени, съгласно количествено-стойностна сметка (Приложение № 2), неразделна част от този договор, включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката за всеки конкретен вид дейност.

Чл. 3. Разплащането на сумата по чл. 2 от настоящия договор се извършва както следва:

(1) Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от сумата по чл. 2 от настоящия договор в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на протокол за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на фактура за авансовото плащане от страна на Изпълнителя;

(2) Окончателно плащане се извършва след представяне на фактура и три оригинални екземпляра от образец № 1 (протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на действително извършените СМР), подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, с приложени документи, сертификати, протоколи за изпитвания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г. на МРРБ;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането за изпълнените СМР по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на стойност, равна на стойността на извършените СМР, отразени в протокол за установяване извършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи.

(4) Разплащането се извършва по единичните цени съгласно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ КСС, въз основа на протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на действително извършените СМР (образец № 1 към договора), който се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

(5) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(6) Разплащанията по ал. 5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му,

(7) Към искането по ал. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължилми.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането по ал. 5, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 4. (1) Изменение в количеството на отделните видове СМР се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по  единичните цени за отделните видове СМР, посочени в КСС.

(2) Надвишените количества се разплащат от 10-те % (десетте процента) на непредвидените СМР, отразени в предложението на участника и включени в цената на договора съгласно Приложение  № 2.

(3) Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след оглед на място, и подлежат на разплащане в рамките на  10-те % (десетте процента) непредвидени СМР. Цените на непредвидените, допълнително възникнали видове СМР трябва да съответстват на предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 			                           		................лв./час

- допълнителни разходи върху труда	  			........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията       		........................ %

- доставно-складови разходи		                  		........................ %

- печалба						        		........................ % ,

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единични цени съгласно СЕК, УСН и ТНС. В случай че даден вид СМР липсва в посочените от Възложителя източници, задължително се използва „приравнен анализ” към някой от посочените източници.

(4) За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове и количества работи, които са отразени в протокол/акт за извършени СМР.

(5) Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6)  Посочените в документацията количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в протокол/акт за действително извършени СМР. В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има единична цена в нея, разплащането й ще се извърши с протокол за установяване на действително извършените СМР (протокол обр. 19) след изготвяне на заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица, ще може да започне само след изготвянето ѝ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрението ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор, е 30 (тридесет)  работни дни. Той започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 съгласно наредбата).

Чл. 6. СМР могат да бъдат спрени  с подписване на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10) съгласно Наредбата в следните случаи           /изброяването не е изчерпателно/:

- Вследствие на непреодолима сила. Срокът за изпълнение на СМР се удължава със срока на форсмажора.

- По нареждане на общински или държавен орган или инвеститорския контрол. Актът по спирането следва да се представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок от издаването му или от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на СМР по договора се удължава със срока на спиране по смисъла на горепосочения акт единствено и само ако спирането на строителството не е при или по повод виновно действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Поради лоши и неподходящи атмосферни условия. Срокът за изпълнение на СМР по договора се удължава със срока на спиране.

Чл. 7.  Възобновяването на строителството след приключване на форсмажорното обстоятелство се удостоверява с подписване на акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред (образец 11 съгласно наредбата).

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни  СМР качествено и в срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

а) уговореното между страните съгласно предмета на договора и приложенията към него;

б) действащата нормативна уредба в Република България;

2. Да влага при изпълнението материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите документи;

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта;

- 4. Да изпълнява всички нареждания по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ;

- 5. Да отстранява за своя сметка всички допуснати недостатъци на извършените СМР. Некачествени СМР и СМР, извършени в противоречие с договора, не подлежат на заплащане;

- 6. Да съставя надлежно и да предоставя в срок необходимите за разплащане на СМР документи;

- 7. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне на срока или нарушаване изпълнението на СМР;

8. След завършване на СМР да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

9.  Да изпълнява задълженията си по договора с грижа на добър търговец;

10. Да представи застрахователна полица, валидна за действителния срок на изпълнение на СМР за „Професионална отговорност” за съответната категория строеж съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника.

11. Да спазва задълженията, произтичащи от Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

12. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

13. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

14. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на пет процента от сумата по чл. 2 без ДДС към момента на сключване на настоящия договор. (Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Формата на гаранцията се избира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се посочва в договора).

Чл. 9. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и потвърждава, че се е запознал с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получил е достъп до всяка фактическа информация и не може да се позовава на незнание и/или непознаване на обекта и/или нормативните изисквания.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността при извършване на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на служителите си, както и на третите лица, получили достъп в обекта.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка, включително по отношение на санкции, наложени с акт на административен орган.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на улиците и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- Да заплати извършените СМР при условията и в сроковете на настоящия договор;

- Да осигури ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ за целите на ремонта на обекта и при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

3. Да участва със свой представител при подписването на  констативен акт (образец 15 към наредбата) за обекта;

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на неговите подизпълнители, в резултат  на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество при или по повод, като и в резултат на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 17. (1) Гаранционният срок за изпълнените видове СМР е както следва: ............. /........................../ години, (съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ) и започва да тече от подписване на констативен акт (образец 15 от наредбата).

(2) При поява на дефекти в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява своевременно писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който в 5 (пет) дневен срок следва да започне отстраняването на дефекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се в гаранционния срок дефекти в срок, договорен между страните. Отсраняването на дефектите се приема по реда за приемане на извършени СМР по смисъла на настоящия договор.

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да отстрани или не отстрани в уговорения срок съответните дефекти, то той дължи на Възложителя неустойка в размер на трикратния размер на направените от Възложителя разходи.

VІI. НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка страните уговарят неустойка в размер на 1000 лева.

(2) Предвидената в предходния член неустойка може да бъде претендирана от изправната по договора страна срещу неизправната страна в случай на виновно неизпълнение.

(3) Неустойката има кумулативен характер. Тя се дължи в полза на изправната страна заедно с обезщетението за вреди.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължими неустойки от окончателното плащане по договора или от внесената гаранция за изпълнение на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с настоящия договор дава изричното си съгласие за такова прихващане.

VIII.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Настоящият договор се  прекратява:

1. С изпълнение на предмета му;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. От Възложителя с 10 (десет) дневно писмено предизвестие при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор, констатирано с протокол;

4. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. не изпълни или забави някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатираните недостатъци, повторното изпълнение е некачествено или не подмени некачествените или нестандартни материали по чл. 15;

3. използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за добро изпълнение на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно (повече от два пъти) не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 (десет) дни.

(3) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативния акт по чл. 22, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- X. ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.22.  (1) Приемането на извършените СМР  приключва с подписване на констативен акт от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, заедно с ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ:

За Възложителя:

За Изпълнителя:

Инвеститорски контрол:

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.23. Изменение на настоящия договор се допуска единствено и само при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 24. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ, ЗЗД и останалите разпоредби на действащото българско законодателство.

Чл. 25. За целите на кореспонденцията по настоящия договор страните определят за контакт следните лица:

а) За Възложителя:………………………………………

б) За Изпълнителя:…………………………………

Чл. 26. Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения:

Приложение № 1 - Количествена сметка (Приложение № 10 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);

Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка на Изпълнителя (Приложение № 11 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);

Приложение № 3 -  Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение № 12 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);

Приложение № 4 - Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 13 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);

Приложение № 5 - Застраховка по чл. 171 от ЗУТ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

______________________				              ____________________

/МИМИ СОКОЛОВА/		                                     /………………………/

_________________________

/ЙОРДАНКА СТОИМЕНОВА/

Образец № 1

Към чл. 3, ал. 2 от Договора

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗПЪЛНИТЕЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обект: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОТОКОЛ № …... за |  |  |  |  |  |  |
|  | установяване извършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи |  |  |  |  |  |  |
| Днес, ……… 2018 г., подписаните представител на възложителя .............................................. и изпълнителя ……………………………………...., след проверка на място установихме, че са извършени и подлежат нa заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове СМР: |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | Ед. мярка | Количество | Ед. Цена без ДДС | Обща стойност без ДДС | Стойност на предходно съставен акт /без ДДС/ | Остатъчна стойност по договора без ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | ОБЩО: |  |  |  |
|  |  |  |  | 20% ДДС: |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |  |
|  | За възложител: |  |  |  |  |  |  |

За изпълнител:

Инвеститорски контрол:

Приложение № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията в проекта на договор за обществена поръчка

Долуподписаният /-ата/ ..................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта №……...…………….., изд. на ………. от ..........................., ЕГН ..............................

в качеството ми на	…………...……….....................…………………………………………….….,

/посочете длъжността/

на ………………………………………………………………………………………………………..

/посочете наименованието на участника/

с ЕИК............................,  със седалище и адрес на управление ……………………….

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: “Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

Декларирам, че:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам  условията в него.

…………………..г.                                		  Участник:……………………………

(име и длъжност)

(дата на подписване)                                                             	    (подпис и печат)